李鸿章故居陈列馆安全防范工程方案设计项目

服务需求单

一、项目概况

李鸿章故居为全国重点文物保护单位，国家AAAA级旅游景区，位于合肥市中心淮河路步行街中段，年接待游客量50万人次，安防等级要求高，项目环境情况复杂。本单位现有安全防范系统于2014年建立，内容包括入侵报警系统、视频监控系统、声音复核系统、有线及无线通讯系统、出入口控制系统、电子巡查系统、系统供电与防雷接地系统、中心控制室配置。该系统已使用近9年，部分设备老化、故障，已无法修复，影响正常使用。根据《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、《安全防范工程技术标准 GB50348-2018》的相关规定，亟需建设一套更为先进且实用的安全防范系统，确保文物单位安全。

二、项目要求

1、根据采购人要求，完成李鸿章故居安全防范工程的方案设计；形成完善的方案文件报审，配合评审修改直至通过批复；配合后续项目实施的相关技术服务。

2、具体设计内容包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、服务器与存储系統、机房及配套工程、视频监控系统、火灾探测系统、巡更系统、监听对讲系统、紧急报警系统、语音广播系统、周界安全防范系统(含:周界入侵探测报警、周界照明、周界喊话、周界视频监控)以及文物主管部门明确要求的其他安防技防系统。

三、设计要求

整体设计需要遵循文物、文化、旅游等行业整体规划和相关规范的要求，参考省内外安防建设和应用的先进经验，实现以入侵报警系统为核心的全方位、全天候、多层次的数字化安全防范和指挥体系，对馆内的各种安防信息进行数字化采集、网络化传输、集约化分析、智能化管理；保证信息、数据和图像的实时上报，为领导进行决策和应急指挥提供支撑。设计应严格执行相关规范及标准要求，同时满足国家强制性标准条文、行业建设标准、设计规范（规程）的相应要求。设计应按照适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计方案。设计必须要采用先进、成熟、具有开放性、标准性、可扩展的国内主流一线产品和先进技术。提交的设计文件应符合有关主管部门制定的勘察设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查。提交的概算应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。设计方案应符合本项目的实际情况。

四、本项目经采购人验收后报送主管部门，最终验收需通过主管部门组织的专家评审，依据评审意见做出修改，直至通过审核批复。

五、其他要求

1、采购人查看与项目直接相关的凭证和资料，成交供应商应予以配合。

2、在项目实施过程中成交供应商根据采购人工作需要通报项目进度，接受采购人指导和监督。本项目所有资料均应通过采购人审定。

3、成交供应商确保各类数据的准确性和及时性。

4、如因国家相关政策、自然灾害或意外事件等不可抗力因素的影响项目正常执行的，成交供应商应及时以书面形式说明情况，并协商采购人研究提出解决方案。

5、本采购需求由李鸿章故居陈列馆负责解释。