李鸿章故居陈列馆文化云接入设备采购及服务项目

需求单

一、项目概况

李鸿章故居为全国重点文物保护单位，国家AAAA级旅游景区，位于合肥市中心淮河路步行街中段，年接待游客量50万人次，按照省文物局通知要求，为优化文化服务和产品供给机制，进一步提升博物馆免费开放服务效能，各级博物馆需接入安徽文化云平台。

二、项目要求

1、供应商中标后，需提前与安徽省文旅厅文化云平台沟通数据接入事宜，确保工程质量。

2、供应商应按照采购人提供的设备清单配置相关设备，各技术参数应大于等于清单要求标准。

3、供应商应完成文化云平台的接入调试，并提供2年设备及数据接入的维保服务。

4、供应商应在15个日历日内完成项目。

三、相关设备参数

相关设备技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 配置参数及相关标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络 | 互联网上行带宽不低于20Mb | 条 | 1 | 每增加一台视频监控摄像机，互联网上行带宽增加4Mb。 |
| 2 | 客流计数摄像机 | 客流统计准确率95%以上专用摄 像机 | 台 |  | 用于场馆出入口双向人流统计。 |
| 3 | 视频监控摄像机 | 支持130万像素以上网络高清摄像机 | 台 |  | 用于场馆主要活动场所视频实时监控。 |
| 4 | 广域网优化器 | 深信服WOC-1000-D400或同等设备： 配置2个USB接口，1个console口，4千兆电口，互联互通速度100Mbps，隧道数3000，VPN环境下可加速流量40Mb，专线环境下可加速流量30Mb，加速最大并发会话数3000，流控带宽100Mbps。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 宇视NVR302-16EP-DT或同等设备： 16路网络视频接入，网络性能接入：160Mbps，存储：160Mbps，转发：320Mbps；16路视频回放；配置2路RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，1路 VGA，1路 HDMI，VGA/HDMI视频可同源输 出；2个内置SATA接口，配置1块4T硬盘。 | 台 | 1 |  |

四、其他要求

1、采购人查看与项目直接相关的凭证和资料，成交供应商应予以配合。

2、在项目实施过程中成交供应商根据采购人工作需要通报项目进度，接受采购人指导和监督。本项目所有资料均应通过采购人审定。

3、成交供应商确保各类数据的准确性和及时性。

4、如因国家相关政策、自然灾害或意外事件等不可抗力因素的影响项目正常执行的，成交供应商应及时以书面形式说明情况，并商采购人研究提出解决方案。

5、本采购需求由李鸿章故居陈列馆负责解释。